Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 6 "Холодильные и компрессорные установки".

Сборник переработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 6 "Холодильные и компрессорные установки" (утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз №54 от 05.08.97г.)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз.

приказ № 44   от 2.10.06 г.

# Ташкент 2006 г.

| Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой) | Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки. | Взамен сборника 6 на пусконаладочные работы “Холодильные и компрессорные установки” утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз № 54 от 05.08.97г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСНп) предназначены для опреде-ления потребности в ресурсах (затраты труда пусконаладочного персонала) при выполнении пусконаладочных работ по холодильным, компрессорным и углекис-лотным установкам, оборудованию произ-водств продуктов разделения воздуха и газов, а также складов жидкого аммиака и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

2. РСНп отражают среднеотрасле-вые затраты на организацию и технологию пусконаладочных работ. РСНп обязатель-ны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их при-надлежности и форм собственности, осу-ществляющими капитальное строительст-во с привлечением средств государствен-ного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, РСНп носят рекомендательный характер.

3. Нормы затрат труда (в чел.-ч), приведенные в сборнике, определены ме-тодом экспертных оценок (для инженерно-технического персонала) и методом техни-ческого нормирования (для рабочих-слеса-рей механосборочных работ), исходя из технических характеристик и сложности выпускаемого промышленностью оборудо-вания, в соответствии с требованиями 3-й части ШНК «Организация, производство и приемка работ», государственных и отрас-левых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуа-тации оборудования, инструкций и другой нормативной и технической документации на изготовление и эксплуатацию оборудо-вания.

4. В нормах учтены затраты труда на выполнение полного комплекса пусконала-дочных работ, установленного соответст-вующей нормативной и технической доку-ментацией, включая обеспечение устойчи-вой непрерывной работы установок и систем на проектном технологическом режиме в те-чение нормативного времени в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей оборудования. Состав пусконаладочных ра-бот и продолжительность устойчивой непре-рывной работы оборудования приводятся во вводных указаниях к соответствующим разделам сборника.

5. В нормах не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам, сис-темам автоматизации, оборотного водо-снабжения, вентиляции, определяемые по соответствующим сборникам РСНп;

обеспечение устойчивого техноло-гического режима объектов потребления холода и компремированных газов (возду-ха) сверх сроков, предусмотренных ввод-ными указаниями к разделам, определяе-мые, при необходимости, экспертным или расчетным методом;

монтаж временных трубопроводов, доставку хладагента и реактивов к месту загрузки, обеспечиваемые заказчиком.

| Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ» | Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архи-тектуре и строительству 2006 г. | Срок введения в действие 2006 г. |
| --- | --- | --- |

# Издание официальное

6. Нормы разработаны исходя из следующих условий:

оборудование, подлежащее пуску и наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного време-ни, а в, случае длительного или неправиль-ного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;

режимы работы налаживаемого оборудования обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными графика-ми и программами;

работы проводятся без специальных допусков, не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружаю-щей среды.

7. Нормы затрат труда на пускона-ладочные работы устанавливаются соглас-но мощности (производительности) ком-прессоров и другого оборудования, ком-плектующих установку, количества еди-ниц оборудования, составляющих систему (комплект), в соответствии с технической характеристикой оборудования и принятой единицей измерения норм.

Определение понятий «установка», «система» и других принятых единиц из-мерения, приводятся во вводных указаниях к разделам сборника.

ОТДЕЛ 01.  ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1.  ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
ХЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)

Вводные указания

1. В настоящем разделе за единицу измерения норм принята установка, вклю-чающая в себя один компрессор однос-тупенчатого сжатия с конденсатором, тру-бопроводами и приборами регулирования.

2. По холодильным установкам принята номинальная холодопроизводи-тельность - холодопроизводительность при температуре кипения, заданной проектом или технологическим режимом.

3. При выполнении пусконаладоч-ных работ по холодильной установке с гер-метичным или бессальниковым компрес-сором, работающим на автоматический льдогенератор или аппарат приготовления мягкого мороженого, а также по холодиль-ной установке с сальниковым или бессаль-никовым компрессором производительнос-тью до 7кВт (6 тыс. ккал/ч) с системой ав-томатического оттаивания охлаждающих приборов к нормам применяется коэф-фициент 1,1.

4. Нормами учтены затраты на обес-печение устойчивой непрерывной работы холодильных установок в течение 24 ч.

5. В нормах настоящего раздела учтены затраты труда на выполнение сле-дующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы по таблице |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-01-001 | 6-01-002 | 6-01-003 | 6-01-004, 6-01-005 |
| 1 | Изучение проекта и технической документации пред-приятия-изготовителя по эксплуатации и правилам тех-ники безопасности. Проведение внешнего осмотра ус-тановки. Проверка качества и соответствия выполнен-ных монтажных работ техническим требованиям, про-верка комплектности оборудования, запасных частей, инструмента и приспособлений, правильности расста-новки оборудования, подвода и наличия электроэнер-гии, водоснабжения, канализации и вентиляции. Проверка актов на выполненные работы и составление ведомости замечаний о несоответствии техническим требованиям | 14 | 11 | 7 | 10 |
| 2 | Проверка работоспособности холодильной установки и оборудования, осушка и очистка цеолитом, механичес-кими фильтрами, вакуумирование и продувка. Провер-ка герметичности системы с выдержкой под давлением азота 18ч. Зарядка машины маслом и хладоном (за исключением нормы 06-01-003-01) | - | 17 | 29 | 25 |
| 3 | Регулировка и проверка системы автоматического оттаивания, срабатывания приборов автоматики - реле давления хладона в системе, терморегулятора, термо- и водорегулирующих вентилей; реле времени на полное оттаивание испарителей с проверкой открытия и закрытия соленоидных вентилей в момент начала и окончания оттаивания тепловых защит | - | 29 | 22 | 20 |
| 4 | На машинах с воздушным охлаждением - проверка направления вращения электродвигателя, с водяным - регулировка подачи воды. Замена цеолита в штатных фильтрах осушителей и подшипников электродвигателей | - | - | 7 | 6 |
| 5 | Окончательная регулировка всей системы автомати-ческого оттаивания. Составление акта и акта-реклама-ции при наличии заводских дефектов | - | - | 7 | 4 |
| 6 | Пуск с проверкой работы холодильной установки по достижении паспортных параметров и обеспечение контроля за температурой в охлаждаемом объеме и коэффициентом рабочего времени. Наблюдение за работой установки в течение 24 ч, выявление заводских дефектов и составление акта рекламации | 77 | 34 | 19 | 28 |
| 7 | Инструктаж заказчика по основным правилам техники безопасности эксплуатации холодильного оборудования | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Сдача холодильной установки в эксплуатацию. Составление акта и передача заказчику | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр таблицы | Инженер, категория | Рабочий 5 разряда |
| --- | --- | --- |
|  | II | б/к |  |
| 6-01-001 | - | 1 | - |
| 6-01-002, 6-01-003 | - | 1 | 1 |
| 6-01-004, 6-01-005 | 1 | - | 1 |

Таблица 6-01-001
Холодильные установки с герметичным компрессором, 
работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-001-01 | 0,53 (0,45) |
| --- | --- |
| 06-01-001-02 | 0,825 (0,7) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-001-01 | 06-01-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 15 | 17 |

Таблица 6-01-002
Холодильные установки с сальниковыми и экранированными 
компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-002-01 | 1,25 (1,1) |
| --- | --- |
| 06-01-002-02 | 1,74 (1,5) |
| 06-01-002-03 | 3,5 (3,0) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-002-01 | 06-01-002-02 | 06-01-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 20 | 22 | 28 |

Таблица 6-01-003
Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами,

работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-003-01 | 4,9 (4,2) |
| --- | --- |
| 06-01-003-02 | 6,98 (6,0) |
| 06-01-003-03 | 7,21 (6,2) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-003-01 | 06-01-003-02 | 06-01-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 28 | 40 | 43 |

Таблица 6-01-004
Холодильные установки с сальниковыми 
компрессорами, работающие на стационарные камеры

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-004-01 | 3,5 (3,0) |
| --- | --- |
| 06-01-004-02 | 6,98 (6,0) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-004-01 | 06-01-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 28 | 42 |

Таблица 6-01-005
Холодильные установки с бессальниковыми 
компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-005-01 | 6,98 (6,0) |
| --- | --- |
| 06-01-005-02 | 10,47 (9,0) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-005-01 | 06-01-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 44 | 80 |

РАЗДЕЛ 2.  ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W-ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗ-ВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11.6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)

Вводные указания

1. В настоящем разделе за единицу измерения норм принята установка, вклю-чающая в себя один холодильный ком-прессор одно- или двухступенчатый, либо агрегат двухступенчатого сжатия с одним компрессором второй ступени с соответст-вующим его холодопроизводительности дополнительным оборудованием, трубо-проводами и арматурой в пределах ком-прессорного цеха.

2. По холодильным установкам при-нята номинальная холодопроизводитель-ность при температуре кипения, заданной проектом или технологическим режимом.

По холодильным установкам, имею-щим температуры кипения хладагента больше одной (установки с мостами пере-ключения компрессоров на разные темпе-ратуры кипения), нормы принимаются с коэффициентом 1,15.

3. Нормы настоящего раздела разра-ботаны для аммиачных холодильных уста-новок промышленного назначения. Для установок с хладагентом фреоном нормы необходимо принимать с коэффициентом 1,1.

4. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы установок с проектными показа-телями в течение 24 ч.

5. В нормах учтены затраты труда на выполнение следующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы в том числе: | 10 |
| 1.1 | Изучение и анализ проектной, нормативной и технической документации: ознакомление с чертежами, схемами и расчетами; изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка и просчет проектных решений и рабочих чертежей. Составление замечаний по проектным решениям и расчетам. Совместно с заказчиком и проектной организацией разработка мероприятий по устранению замечаний, контроль за их выполнением. Разработка программы пусконаладочных работ | 5 |
| 1.2 | Проверка наличия сдаточной документации от строительно-монтажных ор-ганизаций и ее соответствия нормативно-техническим требованиям; внеш-ний осмотр смонтированного оборудования; проверка выполненных строи-тельно-монтажных работ и их качества на соответствие проекту, требова-ниям предприятий-изготовителей, действующим нормативам; составление перечня замечаний, разработка мероприятий по их устранению и контроль за устранением замечаний | 5 |
| 2 | Проведение проверок и испытаний в том числе: | 15 |
| 2.1 | Проверка обеспеченности холодильной установки водой, водостоком и электроэнергией. Проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям оборудования. Контрольная продувка и промывка трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки со снятием, очисткой и установкой фильтрующих элементов. Контрольная проверка срабатывания предохранительных клапанов при соответствующих давлениях. Составление актов на контрольную продувку, промывку, работу предохранительных клапанов | 5 |
| 2.2 | Контрольная проверка герметичности трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки соответствующим давлением со снятием и установкой заглушек, проверка герметичности трубных решеток аппаратов со снятием и установкой крышек; участие в устранении выявленных неплотностей; составление акта контрольных испытаний. Подготовка оборудования холодильной установки к испытаниям согласно требованиям предприятий-изготовителей с частичной разборкой и сборкой узлов, заправка маслосистем после их промывки и продувки; проверка герметичности компрессоров. Проведение испытаний компрессоров, насосов в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей. Составление формуляров на проведение индивидуальных испытаний | 10 |
| 3 | Предпусковые работы в том числе: | 20 |
| 3.1 | Вакуумирование систем, определение плотности системы выдержки под вакуумом, устранение выявленных дефектов, снятие заглушек, установка прокладок, сборка фланцевых соединений. Проверка системы охлаждения конденсаторов с заполнением их водой, спуск воздуха, контроль за циркуляцией воды. Заполнение системы рассолом (водой), пробный пуск с проверкой циркуляции, контроль концентрации рассола, спуск воздуха, устранение дефектов. Проверка работы вытяжной и аварийной вентиляции. Составление актов о заполнении и опробовании систем | 10 |
| 3.2 | Первоначальное заполнение системы хладагентом с разработкой схемы вы-полнения работ, вакуумирование системы, поэтапное заполнение системы с проверкой герметичности и устранением выявленных утечек, включение в работу элементов холодильной установки и системы оборотного водоснабжения. Заполнение установки расчетным количеством хладагента с распределением его по сосудам до нормативных величин, устранение дефектов. Составление акта на заполнение системы хладагентом | 10 |
| 4 | Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения в том числе: Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения с проверкой срабатывания систем защиты, инструктаж обслуживающего персонала. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки, их устранение. Выполнение регламентных работ по оборудованию в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя. Комплексное пробное испытание холодильной установки на рабочем режиме с достижением проектных температур, обес-печиванием устойчивой работы оборудования и технологического режима. Инструктаж обслуживающего персонала по поддержанию оптимального режима работы с фиксацией параметров в журнале наблюдения | 25 |
| 5 | Комплексное опробование в том числе: Обеспечение работы холодильной установки с достижением и поддержанием устойчивого проектного (техно-логического) режима в течение 24 ч (совместно с персоналом заказчика) | 27 |
| 6 | Заключительные работы в том числе: Составление документации об окончании пусконаладочных работ. Составление технического отчета | 3 |
|  | Итого: | 100 |

6. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер, категория | Рабочий, разряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | б/к | 6 | 5 | 4 |
| с 06-01-015-01 по 06-01-015-03; с 06-01-017-01 по 06-01-017-03; с 06-01-018-01 по 06-01-018-03; с 06-01-020-01 по 06-01-020-03; | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| с 06-01-015-04 по 06-01-015-08; с 06-01-016-04 по 06-01-016-08; с 06-01-017-04 по 06-01-017-08; с 06-01-020-04 по 06-01-020-08; | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| с 06-01-016-01 по 06-01-016-03; | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с 06-01-018-04 по 06-01-018-08; | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| с 06-01-019-01 по 06-01-019-03; | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| с 06-01-019-04 по 06-01-019-08; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6-01-015
Холодильные установки безнасосные для искусственного 
охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-015-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-015-02 | 70 (60) |
| 06-01-015-03 | 105 (90) |
| 06-01-015-04 | 175 (150) |
| 06-01-015-05 | 291 (150) |
| 06-01-015-06 | 465 (400) |
| 06-01-015-07 | 781 (700) |
| 06-01-015-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-015-01 | 06-01-015-02 | 06-01-015-03 | 06-01-015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 370 | 398 | 431 | 457 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-015-05 | 06-01-015-06 | 06-01-015-07 | 06-01-015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 548 | 590 | 847 | 1028 |

Таблица 6-01-016 
Холодильные установки безнасосные для непосредственного 
искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-016-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-016-02 | 70 (60) |
| 06-01-016-03 | 105 (90) |
| 06-01-016-04 | 175 (150) |
| 06-01-016-05 | 291 (250) |
| 06-01-016-06 | 465 (400) |
| 06-01-016-07 | 781 (700) |
| 06-01-016-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-016-01 | 06-01-016-02 | 06-01-016-03 | 06-01-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 329 | 374 | 425 | 440 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-016-05 | 06-01-016-06 | 06-01-016-07 | 06-01-016-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 545 | 591 | 843 | 945 |

Таблица 6-01-017
Холодильные установки насосно-циркуляционные для 
непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-017-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-017-02 | 70 (60) |
| 06-01-017-03 | 105 (90) |
| 06-01-017-04 | 175 (150) |
| 06-01-017-05 | 291 (250) |
| 06-01-017-06 | 465 (400) |
| 06-01-017-07 | 781 (700) |
| 06-01-017-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-017-01 | 06-01-017-02 | 06-01-017-03 | 06-01-017-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 413 | 460 | 490 | 573 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-017-05 | 06-01-017-06 | 06-01-017-07 | 06-01-017-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 600 | 671 | 874 | 1054 |

Таблица 6-01-018
Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения 
хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, 
состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-018-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-018-02 | 70 (60) |
| 06-01-018-03 | 105 (90) |
| 06-01-018-04 | 175 (150) |
| 06-01-018-05 | 291 (250) |
| 06-01-018-06 | 465 (400) |
| 06-01-018-07 | 781 (700) |
| 06-01-018-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-018-01 | 06-01-018-02 | 06-01-018-03 | 06-01-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 502 | 620 | 741 | 840 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-018-05 | 06-01-018-06 | 06-01-018-07 | 06-01-018-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 996 | 1131 | 1305 | 1456 |

Таблица 6-01-019
Холодильные установки безнасосные для непосредственного 
охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, 
состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-019-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-019-02 | 70 (60) |
| 06-01-019-03 | 105 (90) |
| 06-01-019-04 | 175 (150) |
| 06-01-019-05 | 291 (250) |
| 06-01-019-06 | 465 (400) |
| 06-01-019-07 | 781 (700) |
| 06-01-019-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-019-01 | 06-01-019-02 | 06-01-019-03 | 06-01-019-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 447 | 564 | 685 | 791 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-019-05 | 06-01-019-06 | 06-01-019-07 | 06-01-019-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 955 | 1096 | 1264 | 1393 |

Таблица 6-01-020
Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: 1 установка

Холодильная установка холодопроизводительностью, кВт (тыс. ккал/ч), до:

| 06-01-020-01 | 47 (40) |
| --- | --- |
| 06-01-020-02 | 70 (60) |
| 06-01-020-03 | 105 (90) |
| 06-01-020-04 | 175 (150) |
| 06-01-020-05 | 291 (250) |
| 06-01-020-06 | 465 (400) |
| 06-01-020-07 | 781 (700) |
| 06-01-020-08 | 1166 (1000) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-020-01 | 06-01-020-02 | 06-01-020-03 | 06-01-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 546 | 659 | 779 | 882 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-020-05 | 06-01-020-06 | 06-01-020-07 | 06-01-020-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1011 | 1157 | 1328 | 1476 |

РАЗДЕЛ 3.  СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ

АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ

Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены нормы затрат на пусконаладочные работы по системам холодопотребляющих аппара-тов непосредственного охлаждения и с хладоносителем.

2. В таблицах норм принята едини-ца измерения «система» - определенное количество охлаждающих приборов в одном помещении или технологических холодопотребляющих аппаратов одной группы с соответствующими трубопрово-дами и арматурой.

3. В нормах с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 учтены затраты на производство работ по аммиачным системам. При ис-пользовании в системах хладагента фреона к нормам указанной таблицы применяется коэффициент 1,1.

4. При выполнении пусконаладоч-ных работ по системам непосредственного охлаждения, работающим на нескольких температурах кипения, к нормам с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 применяется коэф-фициент 1,15.

5. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы систем в течение 24 ч.

6. В нормах настоящего раздела учтены затраты труда на выполнение сле-дующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы в том числе: | 10 |
| 1.1 | Изучение и анализ проектной, нормативной и технической документации: анализ проекта, принятых проектных решений, рабочих чертежей: изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Про-верка расчетов: калорических, изоляции конструкций, подбора холодопо-требляющего оборудования. Составление ведомости дефектов проекта. Разработка совместно с проектной организацией и заказчиком мероприятий по устранению замечаний; составление программы пусконаладочных работ | 5 |
| 1.2 | Анализ сдаточной документации строительно-монтажных организаций, внешний осмотр смонтированного оборудования (батареи, воздухоохлади-тели, трубопроводы и др.), проверка качества выполнения изоляции, строительных конструкций, водоснабжения, канализации, системы обогрева полов. Составление перечня замечаний и разработка совместно с заказчиком и строительной организацией мероприятий по устранению выявленных дефектов, контроль за их устранением | 5 |
| 2 | Проведение проверок и испытаний в том числе: | 10 |
| 2.1 | Проверка обеспеченности электроэнергией, обогреваемым водостоком, работоспособности системы обогрева полов, проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям, контрольная продувка оборудования и трубопроводов со снятием, чисткой и установкой фильтрующих элементов. Составление акта на продувку и промывку системы. Контрольная проверка герметичности системы холодопотребле-ния, снятие и установка заглушек, разборка и сборка соединений с выявлением и устранением неплотностей. Составление акта контрольных испытаний на герметичность | 5 |
| 2.2 | Подготовка оборудования к испытаниям: проверка центровки валов, подго-товка насосов, вентиляторов к пробному пуску, холостая обкатка оборудова-ния. Проверка направления вращения. Выявление дефектов, участков, участие в их устранении | 5 |
| 3 | Предпусковые работы в том числе: | 15 |
| 3.1 | Вакуумирование системы хладагента, проверка системы на герметичность выдержкой под вакуумом, устранение выявленных неплотностей, первона-чальное заполнение системы хладагентом. Техническое руководство приго-товлением хладоносителя, проверка работы насосов, мешалок и вентиляторов | 5 |
| 3.2 | Полное заполнение системы хладагентом, распределение по охлаждающим приборам, проверка сальников, сварка швов, соединений на герметичность химическим индикатором. Наполнение системы хладоносителем, спуск воздуха, проверка плотности рассола, проверка работы насосов, чистка фильтрующих элементов | 10 |
| 4 | Пусковые работы на первоначальных режимах охлаждения в том числе: Пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов на режимах перво-начального охлаждения, опробование средств регулирования подачи хлада-гента (хладоносителя), опробование средств оттаивания, проведение заме-ров параметров, выявление и устранение дефектов. Комплексное пробное испытание на рабочем режиме с достижением проектных (технологических) параметров и обеспечение устойчивой работы. Инструктаж обслуживающе-го персонала | 25 |
| 5 | Комплексное опробование в том числе: Комплексное опробование системы охлаждения с достижением и работой на устойчивом проектном режиме совместно с обслуживающим персоналом заказчика в течение 24 ч | 37 |
| 6 | Заключительные работы в том числе: Составление документации об окончании пусконаладочных работ. Составление технического отчета | 3 |
|  | Итого: | 100 |

7. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер, категория | Рабочий, разряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | б/к | 5 | 4 |
| 06-01-030-01, 06-01-030-06, 06-01-030-07, 06-01-030-11 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 06-01-030-02 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 06-01-030-03, 06-01-030-08, 06-01-030-09, 06-01-030-10, 06-01-030-12, 06-01-030-13, 06-01-030-14 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 06-01-030-04, 06-01-030-05 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 06-01-031-01, 06-01-031-02, 06-01-031-06, 06-01-031-07, 06-01-031-11 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| с 06-01-031-03 по 06-01-031-05; с 06-01-031-08 по 06-01-031-10, с 06-01-031-12 по 06-01-031-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6-01-030
Системы охлаждения с хладоносителем

Измеритель: 1 система

Система с батареями в количестве, шт., до:

| 06-01-030-01 | 5 |
| --- | --- |
| 06-01-030-02 | 10 |
| 06-01-030-03 | 15 |
| 06-01-030-04 | 20 |
| 06-01-030-05 | 25 |

Система с воздухоохладителями в количестве, шт., до:

| 06-01-030-06 | 2 |
| --- | --- |
| 06-01-030-07 | 5 |
| 06-01-030-08 | 10 |
| 06-01-030-09 | 15 |
| 06-01-030-10 | 20 |

Система с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве, шт., до:

| 06-01-030-11 | 2 |
| --- | --- |
| 06-01-030-12 | 5 |
| 06-01-030-13 | 10 |
| 06-01-030-14 | 15 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-030-01 | 06-01-030-02 | 06-01-030-03 | 06-01-030-04 | 06-01-030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 124 | 244 | 356 | 441 | 568 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-030-06 | 06-01-030-07 | 06-01-030-08 | 06-01-030-09 | 06-01-030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 75 | 170 | 389 | 430 | 569 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-030-11 | 06-01-030-12 | 06-01-030-13 | 06-01-030-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 56 | 127 | 225 | 348 |

Таблица 6-01-031
Системы непосредственного охлаждения

Измеритель: 1 система

Система с батареями в количестве, шт., до:

| 06-01-031-01 | 5 |
| --- | --- |
| 06-01-031-02 | 10 |
| 06-01-031-03 | 15 |
| 06-01-031-04 | 20 |
| 06-01-031-05 | 25 |

Система с воздухоохладителями в количестве, шт., до:

| 06-01-031-06 | 2 |
| --- | --- |
| 06-01-031-07 | 5 |
| 06-01-031-08 | 10 |
| 06-01-031-09 | 15 |

| 06-01-031-10 | 20 |
| --- | --- |

Система с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве, шт., до:

| 06-01-031-11 | 2 |
| --- | --- |
| 06-01-031-12 | 5 |
| 06-01-031-13 | 10 |
| 06-01-031-14 | 15 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-031-01 | 06-01-031-02 | 06-01-031-03 | 06-01-031-04 | 06-01-031-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 210 | 360 | 521 | 653 | 764 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-031-06 | 06-01-031-07 | 06-01-031-08 | 06-01-031-09 | 06-01-031-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 102 | 261 | 494 | 629 | 835 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01-031-11 | 06-01-031-12 | 06-01-031-13 | 06-01-031-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 125 | 294 | 529 | 749 |

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1.  КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В таблицах норм настоящего раз-дела за единицу измерения принята уста-новка - один поршневой или центробеж-ный компрессор с оборудованием, трубо-проводами обвязки и арматурой, соответствующей его производительности (в объеме заводской поставки).

2. В разделе представлены нормы затрат на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с поршневыми или центробежными компрессорами, компремирующими воздух.

При выполнении работ по установ-кам, компремирующим кислород, взрыво-опасные и токсичные газы, нормы прини-маются с коэффициентом 1,2.

3. В таблицах норм в технической характеристике оборудования в скобках приведены: производительность на сторо-не всасывания (м3/ч) и конечное давление на нагнетательной стороне компрессора (МПа).

4. Нормы предусматривают постав-ку компрессора в разобранном виде или требующих разборки в период выполнения пусконаладочных работ.

5. В нормах не учтены затраты на:

изготовление ванн и деталей конту-ра для химической обработки и промывки трубопроводов маслосистемы компрессо-ра;

изготовление и монтаж устройства подогрева масла при прокачке. Указанные затраты возмещаются заказчиком дополнительно.

6. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы установок на проектном (паспорт-ном) режиме в течение 48 или 72 ч в соот-ветствии с инструкциями предприятий-изготовителей оборудования.

7. В нормах таблиц 6-02-001 и 6-02-002 учтены затраты труда инженерно-тех-нических работников на выполнение сле-дующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы по таблице |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-02-001 | 6-02-002 |
| 1 | Ознакомление с составом проекта, анализ технологической части проекта и условий привязки к общезаводскому производству; изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка соответствия предусмотренных проек-том технологических и вспомогательных схем, основных харак-теристик оборудования техническим условиям. Составление и выдача заказчику замечаний по проекту и выполненным монтаж-ным работам с рекомендациями по их устранению, контроль за устранением | 7 | 7 |
| 2 | Корректировка эксплуатационно-технической документации с учетом изменений, внесенных в проект в процессе строитель-ства, а также опыта пуска аналогичного оборудования | 3 | 4 |
| 3 | Составление пусковой инструкции, программы и календарного графика проведения пусконаладочных работ и их согласование с заказчиком. Согласование сроков проведения монтажными орга-низациями индивидуальных испытаний с календарным графиком работ. Ознакомление эксплуатационного персонала с пусковой инструкцией и программой проведения пусконаладочных работ, обучение его правилам технической эксплуатации и безопасному обслуживанию компрессорной установки | 3 | 4 |
| 4 | Проверка соответствия сдаточной документации, полученной от монтажных организаций, требованиям нормативной и техничес-кой документации. Осмотр смонтированного оборудования и проверка выполненных монтажных работ на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением | 4 | 4 |
| 5 | Проверка обеспеченности компрессорной установки инструмен-том, оснасткой, энергоснабжением, сырьем, реагентами, необхо-димыми для проведения пусконаладочных работ. Проверка рабо-тоспособности системы КИПиА, монтажа блокировки и аварий-ной сигнализации, вентиляции, наличия и правильности выпол-нения ограждений монтажных площадок. Выдача замечаний | 4 | 4 |
| 6 | Выполнение мероприятий по технике безопасности и охране тру-да, обеспечение производственной санитарии и пожарной безо-пасности, необходимых в период проведения пусконаладочных работ | 3 | 3 |
| 7 | Проверка и ведение химобработки, промывки, продувки и опрессовки коммуникаций и оборудования с промежуточным испытанием на плотность. Составление соответствующих актов | 11 | 11 |
| 8 | Подготовка к работе маслосистемы компрессора, наладка и регулировка реле осевого сдвига, систем защиты и сигнализации | - | 5 |
| 9 | Руководство снятием и установкой всасывающих клапанов цилиндров, снятием и установкой крышек рамы, направляющих крейцкопфов, проверка механизма движения и затяжки резьбо-вых соединений. Проверка состояния арматуры и герметичности масло- и водосистемы | 5 |  |
| 10 | Предпусковая проверка компрессорного и вспомогательного оборудования, холостая обкатка с последующей проверкой сос-тояния подшипников, соединительных муфт, мультипликаторов, крейцкопфов, сальников и цилиндров | 13 | 12 |
| 11 | Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при опробовании технологической линии на инертных средах и участие в продувке коммуникаций, фильтров, межступенчатых холодильников со снятием и установкой в проектное положение клапанов. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, монтажных работ и контроль за их устранением | 12 | 13 |
| 12 | Пуск и наладка компрессорной установки на рабочих средах и на различных режимах, участие в работе по снятию и установке клапанов цилиндров с разборкой и сборкой коренных и шатун-ных подшипников, крейцкопфов, поршней, а также участие в разборке и сборке подшипников электродвигателей, корпусов компрессора, редуктора, проверка состояния шестеренчатого зацепления роторов и лабиринта уплотнений | 8 | 7 |
| 13 | Комплексная наладка компрессорной установки в составе технологической линии на рабочих средах с обеспечением проектных показателей | 11 | 11 |
| 14 | Обеспечение устойчивой непрерывной работы установки на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 ч в соответствии с заводской инструкцией. Сдача компрессорной установки в эксплуатацию | 13 | 13 |
| 15 | Составление технического отчета, сдача документации заказчику | 3 | 3 |
|  | Итого: | 100 | 100 |

8. Если помимо пусконаладочных работ, выполняемых инженерно-техничес-ким персоналом, необходимо производст-во работ, связанных с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования компресс-сорной установки, к нормам таблиц 6-02-001 и 6-02-002 следует добавлять соответ-ствующие нормы таблицы 6-02-003.

9. В нормах таблицы 6-02-003 учте-ны затраты труда рабочих (слесарей меха-носборочных работ) на выполнение сле-дующего состава работ:

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ПОРШНЕВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ НА ОППОЗИТНОЙ БАЗЕ

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общих затрат по норме |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06-02-003-01 | 06-02-003-02 | 06-02-003-03 |
| 1 | Подготовка системы смазки механизма движения с разборкой и сборкой, механической очисткой, протравкой, промывкой, пассивацией, продувкой и промасливанием | 6 | 9 | 11 |
| 2 | Разборка и сборка с очисткой, промывкой и продувкой фильтров, маслохолодильника, сборника и картера до прокачки маслом и после со снятием и установкой крышек картера. Подготовка системы смазки цилиндра и сальни-ков с промывкой лубрикатора, отсоединением, промывкой и подсоединением трубок | 9 | 6 | 7 |
| 3 | Разъединение и соединение полумуфт пускового маслона-соса, опробование электродвигателя и проверка центров-ки. Промывка маслосистемы маслом с установкой марлевых тампонов и сменой масла | 8 | 11 | 12 |
| 4 | Разборка и сборка после прокачки маслом редукционного и обратных клапанов, маслохолодильника, маслонасоса, коренных и шатунных подшипников с очисткой, промывкой и продувкой | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Снятие всасывающих клапанов цилиндров, снятие и уста-новка крышек рамы и направляющих крейцкопфов, про-верка механизма движения и затяжки резьбовых соедине-ний. Проверка состояния запорно-регулирующей армату-ры и герметичности масло- и водосистемы перед пуском | 11 | 15 | 17 |
| 6 | Продувка трубопроводов и аппаратов со снятием, перестановкой и установкой в проектное положение клапанов, снятием буферных емкостей и фильтров на газопроводе всасывания с установкой на месте | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Контрольные работы в период обкатки под нагрузкой со снятием и установкой клапанов цилиндров, с разборкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, шатунов и крейцкопфов со снятием и установкой крышек цилиндров с выемкой поршней и осмотром сальников, поверхности цилиндров, поршней и состояния колец после испытания под нагрузкой | 40 | 34 | 25 |
| 8 | Проверка затяжки резьбовых соединений, масляных зазоров в подшипниках со снятием и установкой крышек рамы и направляющих крейцкопфов. Замена масла | 5 | 5 | 6 |
| 9 | Пуск и заключительная обкатка компрессора | 5 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 |

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общих затрат по норме |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06-02-003-04 | 06-02-003-05 | 06-02-003-06 | 06-02-003-07 |
| 1 | Подготовка маслосистемы к пуску компрессор-ного агрегата с разборкой трубопроводов, с ме-ханической очисткой, промывкой, протравкой, пассивацией и продувкой, промасливанием и сборкой | 9 | 8 | 10 | 4 |
| 2 | Промывка маслосистемы маслом с установкой марлевых тампонов и сменой масла, с разбор-кой, промывкой и продувкой маслофильтра, маслоохладителя и маслобака до прокачки маслом и после, перед заливкой чистого масла | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | Разборка и сборка после прокачки маслом редукционного и обратного клапанов, редуктора и подшипников компрессора и электродвигателя для очистки и промывки внутренних полостей. Очистка всасывающих газопроводов и камеры с фильтром | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Проверка зазоров в подшипниках электродвига-теля и компрессора и соответствия формуляр-ным данным. Разъединение и соединение полу-муфт пускового маслонасоса для опробования электродвигателя и проверки центровки. Проверка запорно-регулирующей арматуры | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | Вскрытие и закрытие корпусов компрессора с контролем состояния лабиринтных уплотнений и дисков роторов, с проверкой осевого сдвига и соответствия формулярным данным | 8 | 12 | 13 | 8 |
| 6 | Разборка соединительных муфт, проверка сос-тояния зацепления, испытание электродвигателя на холостом ходу. Установка и снятие приспо-соблений для центровки валов, ротора электро-двигателя, редуктора и роторов компрессора. Сборка муфт | 10 | 11 | 10 | 6 |
| 7 | Проверка и доводка подшипников редуктора, корпусов компрессора, электродвигателя и отдельных узлов компрессора в период пуско-наладочных работ с неоднократной разборкой и сборкой подшипников компрессора и корпуса редуктора, с осмотром зубчатого зацепления после работы на холостом ходу и под нагрузкой | 37 | 33 | 28 | 15 |
| 8 | Проверка затяжки резьбовых соединений, раз-борка и сборка соединительных муфт с установ-кой и снятием приспособлений для проверки со-осности валов и агрегатов компрессора. Осмотр состояния зубчатого сцепления по окончании пусконаладочных работ. Замена масла | 12 | 13 | 12 | 6 |
| 9 | Пуск и заключительная обкатка компрессора. Проверка состояния шестерен редуктора и подшипников корпуса компрессора и электродвигателя | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 10 | Обезжиривание водными моющими растворами поверхностей компрессора и трубопроводов, соприкасающихся с кислородом | - | - | - | 44 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер, категория | Техник I категории | Рабочий, разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | б/к |  | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 06-02-001-01, 06-02-001-02 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 06-02-001-03 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 06-02-001-04 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 06-02-001-05, 06-02-001-08, 06-02-001-09, 06-02-002-02, 06-02-002-04, 06-02-002-06, 06-02-002-08 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 06-02-001-06 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | -. | - |
| 06-02-001-07, 06-02-001-10, 06-02-001-11, 06-02-002-03, 06-02-002-05 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 06-02-001-12, 06-02-001-13 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 06-02-002-01 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 06-02-002-07, 06-02-002-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 06-02-003-01 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 06-02-003-02 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 06-02-003-03 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 06-02-003-04, 06-02-003-05 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 06-02-003-06, 06-02-003-07 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |

Таблица 6-02-001
Компрессорные установки с поршневым компрессором

Измеритель: 1 установка

Установка компрессорная, мощность электропривода, кВт (производительность установки, м3/ч, давление, МПа), до:

| 06-02-001-01 | 40 (240; 0,5) |
| --- | --- |
| 06-02-001-02 | 75 (600; 0,8) |
| 06-02-001-03 | 150 (1200; 0,8) |
| 06-02-001-04 | 250 (1800; 0,8) |
| 06-02-001-05 | 300 (600:25) |
| 06-02-001-06 | 400 (3000; 0,8) |
| 06-02-001-07 | 800 (6000; 0,8) |
| 06-02-001-08 | 800 (600; 22) |
| 06-02-001-09 | 1000 (600; 7) |
| 06-02-001-10 | 2000 (3780; 32) |
| 06-02-001-11 | 3500 (2160; 1,6/17) |
| 06-02-001-12 | 5000 (2112; 2,2/32) |
| 06-02-001-13 | 5000 (70; 25/250) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-001-01 | 06-02-001-02 | 06-02-001-03 | 06-02-001-04 | 06-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 394 | 413 | 434 | 534 | 902 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-001-06 | 06-02-001-07 | 06-02-001-08 | 06-02-001-09 | 06-02-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 949 | 1097 | 1180 | 1220 | 1228 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. юмер. | 06-02-001-11 | 06-02-001-12 | 06-02-001-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1479 | 1887 | 2026 |

Таблица 6-02-002
Компрессорные установки с центробежным 
компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем

Измеритель: 1 установка

Установка компрессорная, мощность электропривода(для машин с паровым приводом при-нята номинальная мощность), кВт (производительность установки, м3/ч, давление, МПа), до:

| 06-02-002-01 | 300 (6000; 0,18) |
| --- | --- |
| 06-02-002-02 | 800 (6000; 0,65) |
| 06-02-002-03 | 2000 (8100; 0,8) |
| 06-02-002-04 | 4000 (3150; 0,88) |
| 06-02-002-05 | 8000 (54900; 0,73) |
| 06-02-002-06 | 8000 (60000; 11) |
| 06-02-002-07 | 10000 (95400; 0,73) |
| 06-02-002-08 | 10000 (100000; 25) |
| 06-02-002-09 | 12500 (48000; 3,63) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 06-02-002-01 | 06-02-002-02 | 06-02-002-03 | 06-02-002-04 | 06-02-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 620 | 892 | 1265 | 1372 | 1583 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-002-06 | 06-02-002-07 | 06-02-002-08 | 06-02-002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2542 | 1772 | 3412 | 1892 |

Таблица 6-02-003
Компрессорные установки с поршневым или

центробежным компрессором (работы, связанные

с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)

Измеритель: 1 установка

Установка компрессорная с поршневым компрессором. на оппозитной базе; мощность электропривода, кВт, до:

| 06-02-003-01 | 250 |
| --- | --- |
| 06-02-003-02 | 1000 |
| 06-02-003-03 | 5000 |

Установка компрессорная с центробежным компрессором:

| 06-02-003-04 | или нагнетателем, с горизонтальным разъемом и одним корпусом, мощность электропривода до 300 кВт |
| --- | --- |
| 06-02-003-05 | с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 4000 кВт |
| 06-02-003-06 | с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 8000 кВт |
| 06-02-003-07 | с горизонтальным разъемом и тремя корпусами, мощность электропривода до 12500 кВт |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-003-01 | 06-02-003-02 | 06-02-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 554 | 1388 | 1734 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-003-04 | 06-02-003-05 | 06-02-003-06 | 06-02-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1300 | 1400 | 2840 | 3435 |

РАЗДЕЛ 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ. СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА

Вводные указания

1. В настоящем разделе за единицу измерения приняты:

установка, включающая в себя один компрессор двух-, трех- или четырехсту-пенчатого сжатия с соответствующим его производительности дополнительным обо-рудованием, трубопроводами, арматурой, заправочной станцией в пределах цеха по получению жидкой углекислоты;

система - скрубберы, абсорберы, де-сорберы, изометрические сосуды, льдоге-нераторы с дополнительными аппаратами, трубопроводами и запорной арматурой;

2. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы оборудования на проектном (технологическом) режиме в течение 24ч.

3. В нормах настоящего раздела учтены затраты труда на выполнение сле-дующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы в том числе: Ознакомление с проектной и тех-нической документацией на оборудование, анализ проектных решений на соответствие ГОСТ, ШНК, выполнение проверочных расчетов. Разра-ботка совместных с заказчиком и проектной организацией мероприятий по устранению замечаний, контроль за их устранением. Проверка нали-чия сдаточной документации строительной и монтажной организаций, внешний осмотр смонтированного оборудования, определение соответ-ствия выполненных строительно-монтажных работ проекту, требованиям технической, документации предприятий-изготовителей и действующих технических норм. Контрольная продувка, промывка трубопроводов и аппаратов с очисткой и установкой фильтрующих элементов. Проверка срабатывания предохранительных клапанов, контрольная проверка герметичности аппаратов и трубопроводов, устранение печей в сальни-ковых и фланцевых соединениях, проверка плотности закрытия запорной арматуры. Подготовка компрессора к индивидуальным испытаниям с промывкой маслосистем фильтров | 10 |
| 2 | Проведение проверок и испытаний в том числе: | 35 |
| 2.1 | Проведение испытаний оборудования вхолостую и под нагрузкой, опробование защит и регулировка систем маслоподачи, обтяжка крепежных и фундаментных болтов, проверка нагрева трущихся частей, установка дополнительных временных фильтров. Проведение испытания вспомогательного оборудования, заполнение аппаратов наполнителями с последующей продувкой, проверка отсутствия уноса частиц. Составление актов о проведении испытаний | 15 |
| 2.2 | Проверка работоспособности систем: газоподогрева для регенерации наполнителя, подачи и отвода конденсата, управления процессом регенерации; выявление недостатков и участие в их устранении. Приготовление совместно с персоналом заказчика технологических растворов, заправка ими трубопроводов и аппаратов. Составление технической документации на выполненные работы | 20 |
| 3 | Опробование оборудования на инертных и рабочих средах в том числе: Подготовка оборудования для испытания на инертных средах с разработкой режимов и циклов, опробование на инертных средах с фиксацией параметров работы в журнале, выявление и устранение несоответствия в работе. Разработка совместно с заказчиком мероприятий по подготовке к работе источников выделения углекислого газа, прокручивание оборудования, продувка линии выпуска конденсата, спуск воздуха, прокручивание оборудования с достижением 5 МПа (50 атм). Пробный пуск на режиме сжижения, отработка заправки жидкой углекислоты в баллоны (изотермические емкости) и технологии получения сухого льда; обеспечение работы в комплексе с системами блокировки и защиты. Выявление недостатков, составление мероприятий по их устранению и контроль за устранением. Выполнение регламентных работ: очистка фильтров, снятие временных и установка постоянных фильтров, проверка приработки клапанов и подшипников, проверка зазоров; подготовка оборудования к дальнейшей работе | 20 |
| 4 | Комплексное опробование установки в том числе: | 32 |
| 4.1 | Комплексное пробное испытание установки с достижением и поддержа-нием устойчивого режима, замер параметров работы, регулировка темпе-ратуры газа по ступеням, достижением необходимого давления в конден-саторе для начала процесса сжижения, проверка плотности всех сосудов и аппаратов, трубопроводов, периодическая проверка количества накапливаемой жидкости, подготовка емкостей или баллонов для заправки, проверка процентного содержания углекислоты; наполнение баллонов. Выявление отклонений в работе, их анализ, разработка мероприятий по устранению недостатков и контроль за их устранением | 17 |
| 4.2 | Поддержание устойчивого проектного (технологического) режима в течение 24 ч с получением продукции | 15 |
| 5 | Заключительные работы в том числе: Оформление технической документации по проведенным пусконаладочным работам | 3 |
|  | Итого: | 100 |

4. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер, категория | Рабочий, разряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | б/к | 6 | 5 | 4 |
| 06-02-013-01, 06-02-013-02, 06-02-014-01, 06-02-014-02 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06-02-013-03, 06-02-013-04, 06-02-014-03, 06-02-017-02 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06-02-015-01, 06-02-015-02 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 06-02-015-03, 06-02-016-01, 06-02-016-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 06-02-016-03, 06-02-016-04 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 06-02-017-01, 06-02-017-04 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 06-02-017-03 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 6-02-013
Углекислотные установки для получения жидкой 
углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия

Измеритель: 1 установка

Установка производительностью, кг/ч, до:

| 06-02-013-01 | 100 |
| --- | --- |
| 06-02-013-02 | 200 |
| 06-02-013-03 | 400 |
| 06-02-013-04 | 1000 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-013-01 | 06-02-013-02 | 06-02- 013-03 | 06-02-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 292 | 453 | 666 | 790 |

Таблица 6-02-014
Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления

Измеритель: 1 система

Система с количеством изотермических сосудов, шт., до:

| 06-02-014-01 | 2 |
| --- | --- |
| 06-02-014-02 | 4 |
| 06-02-014-03 | 6 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-014-01 | 06-02-014-02 | 06-02-014-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 136 | 152 | 177 |

Таблица 6-02-015
Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)

Измеритель: 1 система

Система производительностью, кг/ч, до:

| 06-02-015-01 | 200 |
| --- | --- |
| 06-02-015-02 | 400 |
| 06-02-015-03 | 1000 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-015-01 | 06-02-015-02 | 06-02-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 176 | 207 | 275 |

Таблица 6-02-016
Установки абсорбционные для

отделения СО2 из дымовых (и других) газов

Измеритель: 1 установка

Установка производительностью, кг/ч, до:

| 06-02-016-01 | 200 |
| --- | --- |
| 06-02-016-02 | 500 |
| 06-02-016-03 | 1000 |
| 06-02-016-04 | 1500 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-016-01 | 06-02-016-02 | 06-02-016-03 | 06-02-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 745 | 980 | 1325 | 1442 |

Таблица 6-02-017
Установки для получения компремированного СО2 
с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия

Измеритель: 1 установка

Установка производительностью, м3/мин, до:

| 06-02-017-01 | 3 |
| --- | --- |
| 06-02-017-02 | 5 |
| 06-02-017-03 | 10 |
| 06-02-017-04 | 15 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-02-017-01 | 06-02-017-02 | 06-02-017-03 | 06-02-017-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 244 | 279 | 304 | 349 |

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА

РАЗДЕЛ 1.  УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ

# Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены нормы затрат на пусконаладочные работы по блокам разделения воздуха (независимо от давления), вспомогательному оборудо-ванию, установкам разделения отходящих и танковых газов, криогенным гелиевым установкам.

2. В таблицах норм приняты сле-дующие единицы измерения:

установка, включающая в себя ма-шины, сосуды и аппараты с трубопровода-ми и арматурой технологических систем;

комплект (компл.) - совокупность реципиентов, баллонов, емкостей, бунке-ров, аппаратов с трубопроводами, армату-рой и другими устройствами.

3. В нормах таблицы 6-03-013 по криогенным гелиевым установкам учтены затраты на пусконаладочные работы в пределах установок:

при ожижительном режиме - со сливом жидкого гелия в сосуды Дьюара;

при рефрижераторном режиме - до первого запорного органа на выходе хладагента из установки к потребителю.

4. Нормами предусмотрено обеспе-чение устойчивой непрерывной работы оборудования на проектных режимах в те-чение 72 ч, за исключением норм таблицы 6-03-013, в которых учтены затраты труда:

при ожижительном режиме - на за-полнение жидким гелием сосудов Дьюара в объеме 24-часовой производительности на проектных показателях;

при рефрижераторном режиме - на обеспечение устойчивой работы в течение 24 ч с выдачей из установки хладагента с проектными параметрами.

5. В нормах учтены затраты труда на выполнение следующего состава пусконаладочных работ:

| Номер этапа | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | БЛОКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА Подготовительные работы в том числе: Изучение и анализ проектной и технологической документации, выдача замечаний. Составление графиков пусконаладочных работ, утверждение их у заказчика. Разработка, согласование и утверждение мероприятий по технике безопасности и охране труда при производстве пусконаладочных работ | 8 |
| 2 | Проверки до индивидуальных испытаний оборудования в том числе: | 9 |
| 2.1 | Проверка готовности оборудования к индивидуальным испытаниям и выполнение мероприятий, предусмотренных актами. Определение качества строительно-монтажных работ, контроль за реализацией выданных замечаний | 4 |
| 2.2 | Проверка готовности к работе КИПиА, запорно-регулирующей арматуры, проверка работоспособности систем обеспечения энергоресурсами и пожаротушения, наличия заземления, качества пайки, сварки. Составление перечня замечаний и контроль за их устранением | 5 |
| 3 | Участие в индивидуальных испытаниях оборудования в том числе: Под-готовка блока к испытаниям, осмотр оборудования, разработка программ для продувок и опрессовок, схем для установки заглушек. Обезжиривание, ревизия клапанов, арматуры, продувка, подготовка маслосистемы. Составление перечня замечаний. Участие в проведении индивидуальных испытаний: подготовка схемы, продувка, участие в проведении теплых опрессовок, отогрев и проведение холодной опрессовки. Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией | 5 |
| 4 | Пусковые работы в том числе: | 43 |
| 4.1 | Подготовка блока к пуску; проверка готовности всех систем, устранение дефектов и регулирование узлов; проверочный расчет энергоснабжения и материального обеспечения; составление графиков аналитического кон-троля, определение готовности лаборатории и наличия требуемой доку-ментации; инструктаж персонала на рабочем месте, контроль изоляции | 8 |
| 4.2 | Пуск и наладка блока: подготовка схемы пуска, опробование блокировки, наладка узлов, регулировка, настройка, опробование блока на различных режимах, выдача замечаний, засыпка абсорбента, подготовка регенераторов, засыпка базальта | 35 |
| 5 | Комплексное оборудование в том числе: Вывод блока на проектный техно-логический режим с достижением паспортной производительности; обеспечение устойчивой работы в режиме паспортной производительности | 33 |
| 6 | Заключительные работы в том числе: Составление технического отчета и необходимой документации. Сдача блока в эксплуатацию с оформлением соответствующих актов | 2 |
|  | Итого: | 100 |
| 1 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДЯЩИХ И ТАНКОВЫХ ГАЗОВ | 10 |
|  | Подготовительные работы в том числе: Изучение и анализ проектной и технической документации, составление и утверждение графика пуско-наладочных работ, разработка и утверждение мероприятий по технике безопасности и охране труда |  |
| 2 | Проверки до индивидуальных испытаний оборудования в том числе: Проверка документации и актов; определение качества строительно-монтажных работ и готовности к работе систем и оборудования, проверка качества сварных соединений и работоспособности средств пожаротушения | 8 |
| 3 | Участие в индивидуальных испытаниях в том числе: Участие в подготовке к испытаниям, установке заглушек, ревизии клапанов, арматуры, продувке, просушке, проведении испытаний на прочность и плотность. Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией | 5 |
| 4 | Пусковые работы в том числе: Проверка готовности всех систем, подготовка сдаточной документации, установление наличия необходимой эксплуатационно-технической документации, инструктаж на рабочем месте эксплуатационного персонала, отладка узлов и аппаратов, пуск на нейтральных средах | 48 |
| 5 | Комплексное опробование оборудования в том числе: Пуск и наладка на рыночных средах с достижением паспортной производительности, обеспечение устойчивой работы на проектных технологических режимах | 27 |
| 6 | Заключительные работы в том числе: Сдача в эксплуатацию. Составление технического отчета и необходимой документации | 2 |
|  | Итого: | 100 |
| 1 | КРИОГЕННЫЕ ГЕЛИЕВЫЕ УСТАНОВКИ Подготовительные работы в том числе: Изучение и анализ проектной и технической документации, выдача замечаний, технически обоснованных предложений, контроль за их реализацией. Составление, согласование и утверждение графиков и программ пусконаладочных работ, мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии | 10 |
| 2 | Проверочные и наладочные работы до индивидуальных испытаний обору-дования в том числе: Проверка полноты и качества монтажа оборудования и сдаточной документации, выдача замечании и контроль за их реализа-цией. Проверка работоспособности сопутствующих систем (КИПиА, энер-госнабжения и др.), обеспечивающих индивидуальные испытания. Инст-руктаж по технике безопасности эксплуатационного персонала на рабочих местах и ознакомление его с программой пусконаладочных работ. Наладка отдельных узлов, механизмов, аппаратов согласно инструкциям и другой нормативной и технической документации в объеме готовности установки к индивидуальным испытаниям, пуску и комплексному опробованию | 12 |
| 3 | Пуск и комплексное опробование установки в том числе: Проверка готов-ности к работе систем управления, КИПиА и всех других сопутствующих систем в комплексе, проверка наличия необходимых материалов и инструментов. Пробный пуск установки с выполнением всех регламентных работ согласно инструкциям по эксплуатации, отогрев. Пуск установки и комплексное опробование с обеспечением проектных параметров продукта при устойчивой работе установки | 75 |
| 4 | Заключительные работы в том числе: Сдача документации и выдача рекомендаций заказчику. Составление технического отчета | 3 |
|  | Итого: | 100 |

6. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер, категория | Рабочий, разряд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II | б/к | 6 | 5 | 4 |
| 06-03-001-01, 06-03-001-02, 06-03-001-03, 06-03-004-01, 06-03-004-02 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-001-04 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-001-05, 06-03-001-07, 06-03-001-08, 06-03-001-09 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-001-06 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-002-01, 06-03-003-01, 06-03-005-01, 06-03-005-02, 06-03-006-01, 06-03-006-02, 06-03-007-01, 06-03-007-02, 06-03-010-01 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-008-01, 06-03-008-02, 06-03-009-01, 06-03-009-02, 06-03-010-02 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 06-03-011-01, 06-03-011-02 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 06-03-012-01 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 06-03-013-01, 06-03-013-02, 06-03-013-03 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

Таблица 6-03-001
Блоки разделения воздуха (независимо от давления)

Измеритель: 1 компл.

Блок с количеством перерабатываемого воздуха, тыс. м3/ч, до:

| 06-03-001-01 | 0,5 |
| --- | --- |
| 06-03-001-02 | 1 |
| 06-03-001-03 | 3 |
| 06-03-001-04 | 10 |
| 06-03-001-05 | 20 |
| 06-03-001-06 | 50 |
| 06-03-001-07 | 100 |
| 06-03-001-08 | 300 |
| 06-03-001-09 | 400 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-001-01 | 06-03-001-02 | 06-03-001-03 | 06-03-001-04 | 06-03-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2060 | 2340 | 2630 | 3910 | 8886 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-001-06 | 06-03-001-07 | 06-03-001-08 | 06-03-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 9420 | 11167 | 11617 | 13580 |

Таблица 6-03-002
Установки осушки воздуха

Измеритель: 1 установка

| 06-03-002-01 | Установка осушки воздуха |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1204 |

Таблица 6-03-003
Блоки комплексной очистки

Измеритель: 1 компл.

| 06-03-003-01 | Блок комплексной очистки |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1420 |

Таблица 6-03-004
Установки очистки сырого аргона от кислорода

Измеритель: 1 установка

Установка, количество перерабатываемого сырого аргона, м3/ч, до:

| 06-03-004-01 | 250 |
| --- | --- |
| 06-03-004-02 | 1200 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-004-01 | 06-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1320 | 1634 |

Таблица 6-03-005
Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения

Измеритель: 1 установка

Установка производительностью, м3/ч, до:

| 06-03-005-01 | 50 |
| --- | --- |
| 06-03-005-02 | 300 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-005-01 | 06-03-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1060 | 1393 |

Таблица 6-03-006
Установки газификационные или газификаторы теплые

Измеритель: 1 установка

Установка производительностью по газу, м3/ч, до:

| 06-03-006-01 | 500 |
| --- | --- |
| 06-03-006-02 | 1000 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-006-01 | 06-03-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1092 | 1140 |

Таблица 6-03-007
Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)

Измеритель: 1 система

Система с резервуаром вместимостью, т, до:

| 06-03-007-01 | 100 |
| --- | --- |
| 06-03-007-02 | 800 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-007-01 | 06-03-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1420 | 1800 |

Таблица 6-03-008
Системы хранения и транспортирования перлита

Измеритель: 1 система

Система с перлитохранилищем вместимостью тыс. м3/ч, до:

| 06-03-008-01 | 1 |
| --- | --- |
| 06-03-008-02 | 10 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-008-01 | 06-03-008-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1043 | 1210 |

Таблица 6-03-009
Станции наполнения и хранения баллонов

Измеритель: 1 компл.

Станция пропускной способностью по газу, тыс. м3/ч, до:

| 06-03-009-01 | 1,5 |
| --- | --- |
| 06-03-009-02 | 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-009-01 | 06-03-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 890 | 950 |

Таблица 6-03-010
Реципиентные станции

Измеритель: 1 компл.

Станция реципиентная вместимостью, тыс. м3/ч, до:

| 06-03-010-01 | 3 |
| --- | --- |
| 06-03-010-02 | 8 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-010-01 | 06-03-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 838 | 954 |

Таблица 6-03-011
Газгольдеры стальные

Измеритель: 1 компл.

Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью, тыс. м3, до:

| 06-03-011-01 | 6 |
| --- | --- |
| 06-03-011-02 | 30 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-011-01 | 06-03-011-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 472 | 533 |

Таблица 6-03-012
Установки разделения отходящих и танковых газов

Измеритель: 1 установка

| 06-03-012-01 | Установка разделения отходящих и танковых газов |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 9328 |

Таблица 6-03-013
Криогенные гелиевые установки

Измеритель: 1 установки

Установка холодопроизводительностью, кВт (м3/ч), до:

| 06-03-013-01 | 0,15 (0,04) |
| --- | --- |
| 06-03-013-02 | 0,25 (0,09) |
| 06-03-013-03 | 0,05 (0,14) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-03-013-01 | 06-03-013-02 | 06-03-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5300 | 6785 | 8100 |

# СОДЕРЖАНИЕ

| Техническая часть……………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| ОТДЕЛ 01. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |  |
| РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч) |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 4 |
| Таблица 6-01-001 Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п……………………… | 6 |
| Таблица 6-01-002 Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры………. | 6 |
| Таблица 6-01-003 Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работаю-щие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизо-ванным холодоснабжением……………………………………………….. | 6 |
| Таблица 6-01-004 Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры…………………………………… | 6 |
| Таблица 6-01-005 Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры…………………….. | 7 |
| РАЗДЕЛ 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХ-СТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W-ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11.6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч) |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 7 |
| Таблица 6-01-015 Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором……………. | 9 |
| Таблица 6-01-016 Холодильные установки безнасосные для непосредственного искус-ственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором……... | 9 |
| Таблица 6-01-017 Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредствен-ного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором…………… | 10 |
| Таблица 6-01-018 Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрега-том, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров……. | 10 |
| Таблица 6-01-019 Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаж-дения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров…………. | 11 |
| Таблица 6-01-020 Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредствен-ного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компресс-сором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров………………………………………………………………. | 11 |
| РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 11 |
| Таблица 6-01-030 Системы охлаждения с хладоносителем………………………………… | 13 |
| Таблица 6-01-031 Системы непосредственного охлаждения……………………………….. | 14 |
| ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ |  |
| РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 14 |
| Таблица 6-02-001 Компрессорные установки с поршневым компрессором……………….. | 19 |
| Таблица 6-02-002 Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем…………………………... | 20 |
| Таблица 6-02-003 Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрес-сором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)……………………………………………………………… | 20 |
| РАЗДЕЛ 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ. СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 21 |
| Таблица 6-02-013 Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия………………………... | 23 |
| Таблица 6-02-014 Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления… | 23 |
| Таблица 6-02-015 Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)…………………………………………………………………….. | 23 |
| Таблица 6-02-016 Установки абсорбционные для отделения СО2 из дымовых (и других) газов………………………………………………………………………… | 24 |
| Таблица 6-02-017 Установки для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия…………. | 24 |
| ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА |  |
| РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 24 |
| Таблица 6-03-001 Блоки разделения воздуха (независимо от давления)…………………... | 27 |
| Таблица 6-03-002 Установки осушки воздуха……………………………………………….. | 28 |
| Таблица 6-03-003 Блоки комплексной очистки……………………………………………… | 28 |
| Таблица 6-03-004 Установки очистки сырого аргона от кислорода………………………... | 28 |
| Таблица 6-03-005 Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения…….. | 28 |
| Таблица 6-03-006 Установки газификационные или газификаторы теплые………………. | 28 |
| Таблица 6-03-007 Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)…………………………………………………… | 29 |
| Таблица 6-03-008 Системы хранения и транспортирования перлита………………………. | 29 |
| Таблица 6-03-009 Станции наполнения и хранения баллонов……………………………… | 29 |
| Таблица 6-03-010 Реципиентные станции……………………………………………………. | 29 |
| Таблица 6-03-011 Газгольдеры стальные…………………………………………………….. | 30 |
| Таблица 6-03-012 Установки разделения отходящих и танковых газов…………………… | 30 |
| Таблица 6-03-013 Криогенные гелиевые установки…………………………………………. | 30 |